## Load Calc
Sample Load Calculator
Rack Mount | [8 empty] | Wall Mount
Project | Cameras | NVR | NVR Watt | Switch | Switch Watt | Ext NVR | Ext Switch | Total Watt | Access PSU | Watt | Ext Watt
Office Closet 1 | 38 | 2 | 930 | 1 | 1100 | 1860 | 1100 | 2960 | 6 | 340 | 2040
Office Closet 2 | 38 | 2 | 930 | 1 | 1100 | 1860 | 1100 | 2960 | 6 | 340 | 2040
Parking Closet 1 | 16 | 1 | 930 | 1 | 1100 | 930 | 1100 | 2030 | 2 | 340 | 680
Parking Closet 2 | 16 | 1 | 930 | 1 | 1100 | 930 | 1100 | 2030 | 2 | 340 | 680
Test Facility Closet 1 | 28 | 2 | 930 | 1 | 1100 | 1860 | 1100 | 2960 | 4 | 340 | 1360
Test Facility Closet 2 | 28 | 2 | 930 | 1 | 1100 | 1860 | 1100 | 2960 | 4 | 340 | 1360
Marcom Closet 1 | 27 | 2 | 930 | 1 | 1100 | 1860 | 1100 | 2960 | 2 | 340 | 680
Marcom Closet 2 | 27 | 2 | 930 | 1 | 1100 | 1860 | 1100 | 2960 | 2 | 340 | 680
Visitors | 8 | 1 | 930 | 1 | 1100 | 930 | 1100 | 2030 | 2 | 340 | 680
Total | 223 | 15 |  | 9 |  | 13950 | 9900 | 23850 | 30 |  | 10200
NVR |  | BCD (HP) |  | BCD# HP- DL380E
Switch |  | Cisco |  | WS-C3560X-48P-S